## REK
Bana Nehorića 40, 22320 Drniš OIB: 93792208582 IBAN: HR2824070001100432442 | mob: +385 99 230 8989 ivan@ultima-inzenjering.hr www.ultima-inzenjering.hr
TROŠKOVNIK
SUSTAV NAVODNJAVANJA
NOGOMETNOG IGRALIŠTA NK DOŠK-A
INVESTITOR:
Grad Drniš
Trg kralja Tomislava 1
22320 Drniš
OIB: 38309740312
LOKACIJA:
k.č. 15/20, k.o. Drniš, Drniš
Troškovnik izrađen prema projektu oznake:
P-6/20
PROJEKTANT:
Nikola Bagić, mag. ing. aedif.
REKAPITULACIJA
PRIPREMNI RADOVI |  | 0
ZEMLJANI RADOVI |  | 0
INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  | 0
RAZNI RADOVI |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 0
PDV: |  | 0
UKUPNO S PDV-om: |  | 0
Za Ultima inženjering d.o.o.
Ivan Čupić, mag. ing. aedif.
direktor
Drniš, ožujak 2020.
ULTIMA INŽENJERING d.o.o.

## TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI RADOVA - OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika.
Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, cesta, staza i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Prije izvođenja radova izvođač je dužan kvalitetno zaštititi svu opremu koja se nalazi u i oko objekta te opremu koja ostaje na i u objektu. Prije izvođenja radova stvoriti preduvjete da bi se ti radovi mogli izvesti u skladu sa zakonom i mjesnim odredbama. Prije izvođenja konzultirati sve propise i savjete koje nalaže proizvod.
Pri izvedbi radova izvoditelj se mora pridržavati općih mjera zaštite propisanih za gradilišta, mjera zaštite od električne energije na gradilištu, korištenja osobnih zaštitnih sredstava i korištenja odgovarajućih alata.
Kod izvođenja instalacija radnici trebaju biti opremljeni odgovarajućim alatom, priborom i HTZ opremom. Svi radovi na kabliranju elektroinstalacije automatike se moraju obaviti u beznaponskom stanju.
Izvoditelj je dužan brinuti se da se zaštiti sav rad, kao i gotovi i ugrađeni predmeti do primopredaje instalacije, bez ograničavanja odgovornosti drugih izvoditelja na gradilištu za eventualno nastalu štetu.
Ukoliko tijekom izvedbe radova dođe do oštećenja instalacije uzrokovanog drugim radovima na gradilištu, izvoditelj je dužan bez odgode sanirati oštećenja. Odgovornost za oštećenje i odgovornu stranu koja snosi troškove sanacije utvrđuje nadzor.
Po okončanju radova izvoditelj je dužan ukloniti sav višak materijala, privremene građevine i skladišta, te gradilište ostaviti čisto i uredno. Čišćenje gradilišta od ostataka materijala potrebno je provoditi na kraju svakog radnog dana.
Po ishođenju potvrde o otklanjanju nedostataka izvoditelj je dužan pratiti rad sustava u periodu probnog rada u trajanju od 7 dana.
Garantni rok za kvalitetu izvršenih radova teče od dana primopredaje. Garantni rok na izvršene radove izvoditelj daje na rok od dvije godine predviđen Zakonom o obveznim odnosima ukoliko nije drugačije utvrđeno prema odredbi ugovora o izvođenju radova. Garantni rokovi za ugrađenu opremu utvrđuju se prema garantnim rokovima proizvođača.
OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
ZEMLJANI RADOVI - LATERALNA INSTALACIJA NAVODNJAVANJA
Iskop rovova za lateralnu mrežu sustava navodnjavanja i kabelske instalacije automatike vrši se u materijalu II-III kategorije.
Izvoditelj je dužan pri iskopu imati u vidu trase i dubine svih postojećih instalacija vanjske infrastrukture, te u zonama križanja trasa iskop vršiti s pažnjom i uglavnom ručnim alatom. Izvoditelj je dužan pravovremeno od nadzorne službe zatražiti informacije o svim ranije položenim instalacijama.
Sva oštećenja na ranijem položenim instalacijama izvoditelj je dužan sanirati kvalitetno, bez odgode i o vlastitom trošku.
Odvoz viška materijala iz iskopa predviđen je na deponiju do 5 km od gradilišta.
Utovar i odvoz viška materijala sa gradilišta na gradski deponij obračunava se po metru kubičnom materijala iz iskopa s koeficijentom rastresitosti 1,3.
Zatrpavanje rovova vrši se zemljanim materijalom bez oštrog i krupnog kamenja. Pri polaganju cijevi vrši se provizorno zatrpavanje oko cijevi čistom zemljom bez primjesa kamena. Zatrpavanje se vrši uz strojno i ručno zbijanje. Ukoliko je zemlja za zatrpavanje vlažna, veće grumenje potrebno je usitniti prije zbijanja materijala.
VODOVODNA INSTALACIJA - LATERALNA MREŽA NAVODNJAVANJA
Vodovodna instalacija navodnjavanja se izvodi iz polietilenskih cijevi za tlačne vodovode, PE100, PN10 bara, SDR 17.
Svi spojevi na cjevovodima unutar zona, izvode se poliptopilenskim mehaničkim tlačnim spojnicama za nazivni pritisak 10 bara.
Navojni spojevi za sklopove elektromagnetskih ventila izvode se iz kvalitetnih polipropilenskih spojnica, a brtvljenje se vrši teflonskom trakom ili teflonskim koncem.
Za svaki sklop elektromagnetskih ventila ugrađuje se razdjelni ventil (kuglasta slavina iz PVC-a ili polipropilena).
Prije ugradnje rasprskivača potrebno je izvršiti pažljivo ispiranje lateralne instalacije. Najmanja količina vode za ispiranje mora biti dva puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire.
Sve razdjelne garniture moraju pri ugradnji biti jasno označene i ucrtane u situaciju izvedenog stanja s oznakom profila.
IZVEDBA LATERALNE SIGNALNE KABELSKE KANALIZACIJE
Električni kabel,ukoliko je projektom zahtjevano povezivanje dijelova automatike sustava, polaže se, u isti rov s vodovodnom instalacijom. Kabel se polaže s izduljenjem cca. 15% za kompenzaciju termičkog skraćenja, bez posebne zaštite.
Svi spojevi kablova izvode se vodotjesnim spojnicama s izolacijskim gelom.
U samim oknima, na mjestima na kojima se vrši spajanje kablova, potrebno je ostaviti minimalno 1m slobodnog kabla.
UGRADNJA SKLOPOVA AUTOMATIKE
Sklopovi elektromagnetskih ventila ugrađuju se u tipska ventilska okna iz ojačanog propilena.
Tipska ventilska okna ugrađuju se nakon spajanja elektroventila na instalaciju. Za okna se, prema potrebi, izvodi stabilizacija podloge blokovima iz betona ili opeke. Okna moraju pri ugradnji biti postavljena s gornjim rubom cca 2 cm ispod razine gotovog terena, kao ne bi stvarali prepreku pri košnji ukoliko dođe do manjeg slijeganja terena.
Pri ugradnji okana treba voditi brigu da se rubovi okana ugrađuju s duljom stranicom paralelnom s rubom staze ili objekta uz kojega se izvode.
Dno okna i bočne stranice kroz koje prolaze cijevi treba zaštititi od prodora zemlje oblogom iz geotekstila.
Tipska okna i elektroventili moraju biti ugrađeni na način da se iznad najvišlje točke ostavi prostor od min. 5 cm od poklopca okna, te 10 cm slobodnog prostora ispod najniže točke elektromagnetskog ventila.
Po ugradnji elektromagnetskih ventila, u ista okna ugrađuje se komunikacijski dekoder za povezivanje programatora i elektromagnetskih ventila. Svi spojevi izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim gelom.
Uzemnjenje dekodera izvodi se pocinčanom trakom FeZN 25x4mm, minimalne duljine 10m, koja se polaže u isti rov s vodovodnom instalacijom te se spaja na dekoder u ventilskom oknu. Spoj trake za uzemljenje i dekodera izvodi se vijčanom vezom.
Po ugradnji svih komponenti automatike izvoditelj je dužan provesti početno programiranje rada sustava te sve programirane parametre dostaviti investitoru u pismenom formatu.
UGRADNJA UREĐAJA ZA NAVODNJAVANJE
Ugradnji svih uređaja za navodnjavanje može se pristupiti tek nakon pažljivog ispiranja lateralnog cjevovoda nizvodno od elektromagnetskog ventila.
Rasprskivači se povezuju na cjevovod preko obujmice i komada spojne cijevi 16mm, s odgovarajućim spojnim elementima. Bušenje cijevi nakon ugradnje obujmice vrši se odgovarajućim alatom, s nožem za ručno izrezivanje otvora ili s krunskim svrdlom. Korištenje standardnih svrdala za bušenje nije dozvoljeno.
Ispiranje cjevovoda vrši se nakon izvedbe svih spojnih sklopova na lateralnoj liniji i povezivanja spojnih cijevi, prije ugradnje rasprskivača.
Prilikom ugradnje rasprskivača izvoditelj se mora precizno pridržavati projektom predviđenih oznaka dizni na rasprskivačima. Sve eventualne izmjene u broju, i položaju rasprskivača koje je potrebno izvršiti zbog izmjena u planu sadnje biljnog materijala mogu se vršiti samo uz provjeru hidrauličke funkcionalnosti lateralne linije i usklađenosti intenziteta navodnjavanja na lateralnoj liniji.
Po okončanju radova na ugradnji rasprskivača, prije primopredaje investitoru Izvoditelj je dužan provesti podešavanje kutova rada i dometa rasprskivača, te podešavanje visine ugradnje rasprskivača, na način da je najviši dio uređaja u razini s kotom gotovog terena.
Ugradnja cijevi kap po kap za naduemnu ugradnju predviđena je polaganjem u plitki rov koji se kopa istovremeno s polaganjem cijevi. Na svakih 1,5 metar trase cijev se učvršćuje U-profilom od žice iz nehrđajučeg čelika ili tipskim PVC elementom, za sprječavanje vertikalnog izdizanja uslijed pritiska u cijevi.
NOGOMETNI TEREN - DRNIŠ - Sustav za navodnjavanje
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Priprema gradilišta, pregled i ispitivanje postojećih vodovodnih instalacija.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | Položajno iskolčenje rasprskivača razmjeravanjem projektirane međusobne udaljenosti rasprskivača na terenu, uz označavanje položaja kolcem, zastavicom, šipkom iz armaturnog željeza ili sl.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Skidanje travnog busena u širini 50cm prije na trasi iskopa kanala za cjevovod, busen se skida s podlogom debljine 4cm. |  | 0
| Obračun po kvadratnom metru. | m2 | 450 | 0 | 0
2.2. | Strojni iskop rova minibagerom, u koji se polaže više cijevi u isti rov. Iskop se vrši u širini 50 cm na dubinu 80 cm od kote gotovog terena. U cijenu uključiti potrebna proširenja rova na mjestima ugradnje rasprskivača i armatura za ugradnju sklopova elektroventila. Iskop vršiti pažljivo uz odlaganje kvalitetnijih slojeva materijala s jedne, a dubljeg iskopa s druge strane rova. U stavku uključiti odvoz viška materijala iz iskopa na odlagalište na deponij do 5km od gradilišta. |  | 0
| Obračun po dužnom metru rova. | m1 | 700 | 0 | 0
2.3. | Strojni iskop rova frezom u širini 20cm na dubinu 80 cm od kote gotovog terena na trasama gdje se u rov polaže jedna do dvije cijevi. U stavku uračunati proširenja rova za ugradnju rasprskivača. U stavku uključiti odvoz viška materijala iz iskopa na odlagalište unutar gradilišta.
| Obračun po dužnom metru rova. | m1 | 200 | 0 | 0
2.4. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice za opskrbni i lateralni cjevovod. Posteljica se polaže u sloju 10 cm ispod cijevi, do 5 cm iznad cijevi. U stavku je uključena količina pijeska za zatrpavanje prostora oko svih rasprskivača za navodnjavanje.
| Obračun po kubičnom metru. | m3 | 90 | 0 | 0
2.5. | Zatrpavanje preostalog dijela rova drenažnim materijalom, sa strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti drenažne podloge igrališta. Obračun po dužnom metru rova. Za zatrpavanje se koristi drenažni materijal iz iskopa.
| Obračun po dužnom metru rova. | m1 | 900 | 0 | 0
2.6. | Dobava i razastiranje supstrata za izradu završnog sloja igrališta na trasi iskopa, u sloju debljine 10cm u zbijenom stanju. Sloj se razastire nakon zbijanja rovova na kotu 4 cm iznad kote gotovog terena. U obračunu računati s visinom sloja 14cm u rasutom stanju. Stavka uključuje zbijanje materijala ručnim valjkom.
| Obračun po kubičnom metru. | m3 | 45 | 0 | 0
2.7. | Postavljenje travnog busena (skinutog prije iskopa kanala).
| Obračun po kvadratnom metru. | m2 | 450 | 0 | 0
2.8. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju.
| Obračun po kubičnom metru materijala. | m3 | 90 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
3.1. | Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 63x3,8mm, SDR17, 10 bara za izvedbu opskrbnih i lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile.
| Obračun po dužnom metru cjevovoda. | m1 | 900 | 0 | 0
3.2. | Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 50x3,0mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile.
| Obračun po dužnom metru cjevovoda. | m1 | 600 | 0 | 0
3.3. | Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 40x2,4mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile.
| Obračun po dužnom metru cjevovoda. | m1 | 250 | 0 | 0
3.4. | Dobava i ugradnja garniture servisnih priključaka:
1 kom obujmica 63x1"Ž
1 kom PE cijev DN32, l=2m
1 kom kuglasti ventil DN25 s priključkom na PEHD 32mm
1 kom koljeno 32
1 kom adapter 32x1"M
1 kom tipsko okno iz ojačanog propilena za smještaj navedene opreme
1 kom brtveni i potrošni materijal
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 | 0 | 0
3.5. | Dobava i ugradnja hidrauličkog elektromagnetskog ventila R1"1/2 s regulatorom protoka i špulom napona 24V. Stavka uključuje dobavu i ugradnju odgovarajućeg navojnog komada (T-komad ili koljeno 1"1/2") i niple za izradu ventilskog sklopa, kao prema projektnom rješenju u prilogu, sa svim potrebnim brtvenim i potrošnim materijalom, te dvije vodotijesne spojnice s izolacijskim gelom za spajanje na kabelsku kanalizaciju automatike.
| Obračun po kompletu. | komplet | 15 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja podesivog regulatora pritiska za ugradnju na elektromagnetske ventile. Regulator se ugrađuje ispod špule elektromagnetskog ventila. Regulatori se ugrađuju na ventile koji kontroliraju rad rasprskivača.
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
3.7. | Dobava i ugradnja kvalitetnog tipskog okna iz ojačanog polipropilena, s poklopcem i ključem, za smještaj elektromagnetskih ventila.
| Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0
3.8. | Dobava i ugradnja dinamičkog pop-up rasprskivača s priključkom 1", za maksimalni domet 25m. Rasprskivač se pri ugradnji ugrađuje na visinu cca 2 cm ispod kote gotovog terena. Stavka uključuje izvedbu spoja na cjevovod, prema detalju ugradnje u prilogu. Stavka uključuje dobavu i ugradnju slijedećih elemenata:
Obujmica PN16 s vijcima iz nehrđajućeg čelika (za PE50 ili 63mm)
Tipski zglobni priključak s brtvama i dva koljena R1"M za spajanje rasprskivača na cjevovod
U stavku uključiti brtveni i potrošni materijal, te sve radove na ugradnji odgovarajuće dizne rasprskivača, visinsko podešavanje i podešavanje kuta rada.
| Obračun po kompletu. | komplet | 35 | 0 | 0
3.9. | Dobava i ugradnja dinamičkog pop-up rasprskivača s priključkom 3/4", za maksimalni domet 12m. Rasprskivač se pri ugradnji ugrađuje na visinu cca 2 cm ispod kote gotovog terena. Stavka uključuje izvedbu spoja na cjevovod, prema detalju ugradnje u prilogu. Stavka uključuje dobavu i ugradnju slijedećih elemenata:
Obujmica PN10 (za PE50 ili 40mm)
Dvije spiralne spojnice i 1m sopojne fleksibilne cijevi
U stavku uključiti brtveni i potrošni materijal, te sve radove na ugradnji odgovarajuće dizne rasprskivača, visinsko podešavanje i podešavanje kuta rada.
| Obračun po kompletu. | komplet | 20 | 0 | 0
3.10. | Dobava i ugradnja digitalnog programatora, s 2x modul od 6 stanica za proširenje kapaciteta za upravljanje s 16 hidrauličkih elektromagnetskih ventila. Stavka uključuje sve radove, ovjesni i potrošni materijal za ugradnju programatora. U stavku uključiti dobavu i ugrdnju WI-FI modula za povezivanje programatora na internet, odnosno za daljinsko upravljenje uz pomoć apalikacije za pametne telefone.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3.11. | Dobava i ugradnja bežičnog oborinskog senzora. U stavku uključiti potreban ovjesni pribor, za ugradnju senzora na mjesto izloženo oborini, zaštićeno od vandalizma, prema uputi nadzorne službe.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3.12. | Dobava, doprema i polaganje električnog kabla za podzemnu ugradnju 5x1mm2, za napajanje elektroventila. Kabel se polaže u isti rov s vodovodnom instalacijom. U količinu je uračunato 15% izduljenja za kompenzaciju termičkog stezanja, neravnost trase i slobodne odsječke kabla uz ventilska okna.
| Obračun po dužnom metru kabla. | m1 | 600 | 0 | 0
| INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | RAZNI RADOVI
4.1. | Puštanje sustava u probni pogon u trajanju 1 tjedan, s programiranjem, praćenjem rada, optimizacijom i obukom korisnika.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Troškovnik ne uključuje radove na izvedbi priključka na vodovodnu instalaciju. Na priključku instalacije treba predvidjeti disk filter 2", finoće 125micr, bespovratni ventil, vodomjer i priključak za pražnjenje sustava komprimiranim zrakom.
NAPOMENA: Troškovnik ne uključuje izvedbu elektroinstalacije 230V za napajanje programatora navodnjavanja.
NAPOMENA: Troškovnik ne uključuje sanaciju travnog busena nakon iskopa i montaže sustava za navodnjavanje, već samo vraćanje predhodono uklonjenog busena.