## građ.-obrt.troškovnik
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
Uvodne napomene
1. | Izvođač radova je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza kako bi se spriječilo smrzavanje izvedenih dijelova i oštećenje istih. Izvođač radova je dužan osigurati pomoćna sredstva za rad kao što su: skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice te dobaviti i postaviti strojeve, alate i potreban pribor, poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti kako bi se spriječila pojava smetnji koje bi mogle ugroziti živote i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika. Nadzor za čuvanje gradilišta, postrojenja, alata i materijala i sl., kako vlastitog tako i u vlasništvu kooperanata, u krugu gradilišta također je dužnost izvođača radova.
2. | U slučaju nastanka štete prolazniku ili na susjednoj građevini ili cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl. Izvođač radova je dužan istu ukloniti i nadoknaditi u određenom vremenskom roku.Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju odštetu za posve dogotovljeni rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja, alat, oplata, skele i sl., za svu radnu snagu, za sve pripremne radove i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za sve potrebe gradnje.Prije davanja ponude Izvođač radova dužan ja proučiti projekte, te zatražiti objašnjenje ukoliko postoje nejasnoće, prekontrolirati dokaznicu mjera, budući da se naknadne primjedbe neće uvažavati.
3. | Način obračunavanja je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. U slučaju da Izvođač ili bilo koje zainteresirano treće lice smatra da opis pojedinih radova u troškovniku nije potpun, Izvođač je dužan te radove izvesti korektno prema pravilima građenja i postojećim uzancama, ali ni u ovom slučaju nema osnove za potraživanje bilo kakve odštete ili povećanja jedinične cijene dane u troškovniku, ukoliko to nije naglasio posebnim podneskom prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna vrijedi obračunavanje po građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrebljeni materijal mjerodavni su propisi HRN. Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
4. | Kod ugradbe svih dostavljenih predmeta mora se obratiti pažnja s obzirom na karakter građenja. Sve mora biti korektno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju funkcionirati kao cjelina. Za sve predmete, dobavu i ugradnju od kooperanata, Investitoru jamči isključivo Izvođač radova.Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve ateste mora dostaviti Investitoru na upotrebu.Izvođač radova ne može mijenjati detalje izvedbe građevine bez odobrenja projektnog poduzeća i bez suglasnosti Investitora.Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret Izvođača radova tj. smatrat će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi Izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI
OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno , sa odgovarajućom radnom snagom, te odgovarajućim kvalitetnim materijalom. Iskop vršiti ručno . Način obračunavanja iskopa je po m³, na osnovu profila snimljenih prije iskopa, a kod odvoza suvišnog materijala Obračunat u sraslom stanju kod davanja ponude. Jediničnom cijenom stavaka treba biti obuhvaćeno i : - Iskolčenje iskopa sa nanosnom skelom - Svi posredni i neposredni troškovi za rad - Sve vrste materijala, alat i strojevi , sa uskladištenjem, te sa svim potrebnim transportima i prenosima - Radna skela i sva potrebna razupiranja i podgrađivanja - Po završetku radova , uklanjanje svega otpadnog materijala, materijala iz iskopa i sl. sa odvozima na gradski deponij. - Troškovi HTZ zaštite na radu
POSEBNE NAPOMENE!
DRENAŽNI ROV
1. | Iskop rova "A" kategorije iskopa B/b/h= 60/80/100cm, te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. | m³ | 28 |  | 0
2. | Nabava i nasipavanje sloja tucanika zrno Ø 31mm u duljini 40,00m' u rovu po obodu kanala. Nabijanje u sloju. | m³ | 6.4 |  | 0
3. | Nabava i polaganje sloja gline ds=10cm po obodu dna kanala pu=56,00m² | m² | 56 |  | 0
4. | Nabava i polaganje sloja gline ds=10 cm po obodu dna kanala pu=56,00m² | m² | 8.4 |  | 0
5. | Nabava i ugradba pijeska u sloju 10 cm zrno Ø4-16mm pu=32,00m² | m² | 32 |  | 0
6. | Iskop tla "A" kategorije uz objekt u sloju 45 cm. Utovar i odovz otpadnog materijala. Obračun u sraslom stanju. | m³ | 15.2 |  | 0
7. | Nabava i nasipavanje tucanika u sloju 15 cm pu=33,81m², Vu=5,07m³ | m² | 33.81 |  | 0
8. | Iskop rova na mjestu rubnajka u tlu "A" kategorije b/h=40/50cm. Utovar i odovz otpadnog materijala . Obračun u sraslom stanju. | m³ | 3.61 |  | 0
9. | Štemanje ab ploče krova dp= 20 cm, p=19,15 m². Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. | m² | 19.15 |  | 0
I | ZEMLJANI ukupno: |  |  |  | kn
.
II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
OPĆENITO:
Svi radovi moraju se izvršiti stručno i solidno sa odgovarajućom radnom snagom i materijalom, a prema važećim tehničkim mjerama i uvjetima za primjenu betona i armiranog betona (prema Zakonu). Ugradbu betona vršiti strojno, a ručno samo na mjestima ukoliko nije moguće izvesti ugradnju strojevima.
Sav materijal mora imati važeće Izjave o sukladnosti.
Beton i armirani beton odgovarajuće zaštititi u tijeku izvedbe.
U tijeku rada vršiti potrebna ispitivanja određena propisima (na kockama, uzetim s mjesta ugrađivanja, u prisustvu nadzornog organa, koje će se ispitivati nakon 3-7 ili 28 dana, a u skladu sa Zakonom i važećim Pravilnicima).
Jediničnim cijenama treba se obuhvatiti:
• sva skela i oplata (svih vrsta) sa postavljanjem i skidanjem • zaštita betonske konstrukcije i njegovanje betona • svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, alati i strojevi sa uskladištenjem i sa svojim potrebnim transportima i prenosima • svi troškovi oko popravaka na izvedenim radovima nastalim zbog nepažnje izvođača • zatvaranje rupe i sl.
• uračunati i otvore koji se pojavljuju u pločama i zidovima sukladno s instalaterskim projektima
• troškovi HTZ zaštite • sakupljanja otpadaka i čišćenje radnog prostora s odvozom otpadaka na gradski deponij
| VANJSKI PROSTOR RUBNJAK |  |  |  | 0
1. | Izvedba ab rubnjaka b/h=40/40cm, beton C30/37. Lu=18,07m' | m3 | 2.89 |  | 0
2. | Nabava, siječenje, savijanje i ugradba armature u skaldu plana armature. Materijal:
| B(500)B-R | kg | 200 |  | 0
II | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | kn
III | ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO:
Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka i dr.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstva i dimenzija biti u skladu sa važećim propisima i normativima.
Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i aditivi ) moraju biti u skladu sa važećim propisima i normativima.
Za pripremu mortova ako to opisom nije određeno može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden, drobljeni pijesak.
Morski pijesak mora se prije upotrebe isprati.
Granulacijska krivulja pijeska mora bitu u skladu sa propisima, odnosno na smije biti zrna većih od 4 mm, ni više od 10 % zrna promjera manjeg od 1 mm.
Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland cement.
Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzinstencija svježeg morta i mehanička svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i normativima.
Zidanja se moraju izvesti stručno i kvalitetno, uz poštivanje općih i posebnih pravila i uputa proizvodača za pojedine materijale.
Dimenzije iz projekta se moraju striktno poštivati.
Žbukanja se moraju izvoditi stručno i naročito precizno, dok rubovi žbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja).
Cementni namazi i glazure moraju biti u skladu sa zadanom geometrijom ploha.
Mjestimična odstupanja od zadane plohe moraju biti od granicama propisanih toleranci.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta, izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova.
U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
1. | Otucanje žbuke vanjskog pročelja u cijelosti, te otucanje žbuke na mjestu spojnica kamenog ziđa ispuhivanja fuga i površine kamenog ziđa zrakom pod pritiskom, te ispiranje vodom kako bi se uklonilo iscvjetavanje i topive soli prisutne u zidovima. Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. | m² | 31.75 |  | 0
2. | Zapunjavanje sljubnica (vanjsko pročelje) zidova bescementnom žbukom kao MAPE-ANTIQUE MC ili jednakovrijednom žbukom koja je u funkciji kao isušujuća žbuka, nakon što je zid dobro navlažen, a višak vode ishlapio nanosi se parapropusna tiksotropna žbuka kao MAPE-ANTIQUE RINZAFFO. Spojnice četkati čeličnom četkom. | m² | 31.75 |  | 0
III | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | kn
IV | SKELARSKI RADOVI
1. | Nabava, montaža, demontaža i odvoz vanjske fasadne cijevne skele za potrebe sanacije vanjske fasadne cijevne žbuke i krova. | m² | 31.75 |  | 0
IV | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | kn
B) | OBRTNIČKI RADOVI
I | RESTAURATORSKI RADOVI
SJEVERNO PROČELJE
PORTAL IZNAD PROČELJA
1. | Dovratnike, nadovratnik, te zabat portala restauratorski obraditi.Ispiranje detrđentima vodom pod pritiskom. | kom | 1 |  | 0
0
I | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | kn
II | BRAVARSKI RADOVI
Bravarski radovi obuhvaćaju izradu izradu bravarskih elemenata ograde.
Osnovni materijal za izradu bravarskih radova su čelični profili.
Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu sa odgovarajućim standardom.
Profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (varovi, vijci i zakovice) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju bravarskih radova.
1. | Pijeskarenje kovano željeznih rešetki Ø 22mm na rasteru 120mm sidriti u kamenu. Elemente toplocinčati, te potom premazati lakom kao Hempel mat METALIC EFECTE -antracit.
Demontaža postojeće, te u skaldu oblika postojeće.
Nabava i ugradba kovano željezne rešetke na mjestu prozora. Elemente toplocinčati, te potom premazati lakom kao HEMPEL METALIC EFECTE -antracit. Otvori dim.80/135 cm i 37/55 cm.
a) | 80/135 cm | kom | 1 |  | 0
b) | 37/55 cm | kom | 1 |  | 0
II | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | kn
III | KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆENITO:
Kamenorezački radovi obuhvaćaju izradu podnih i zidnih kamenih obloga, izradu kamenih obloga ostalih arhitektonskih elemenata, izradu i postavu pragova, klupčica i poklopnica, te izradu i postavu kamenih masiva.
Kvalitet i svojstva kamena, oblik i mjere ploča, kvalitet obrade površina, kriteriji kvalifikacije kamena, uvjeti skladištenja, pakovanja i transporta moraju odgovarati standardu važećim normama.
Ako je vrsta kamena projektom samo načelno određena (osnovna vrsta i okvirni tip boje) izvoditelj uz ponuđeni konkretni kamen mora priložiti atest s podacima o čvrstoći na pritisak i savijanje, prostornoj masi, upijanju vode, poroznosti i otpornosti na habanje.
Podloga na koju se postavlja kamen mora biti tehnički ispravna i mora odgovarati mjerama iz projekta.
Izvoditelj kamenorezačkih radova je obvezan pravovremeno izvršiti kontrolu podloga i na gradilištu provjeriti dimenzije bitne za preciznu izvedbu kamenorezačkih radova.
Način postavljanja kamena mora biti u skladu s pravilima struke i važećim propisima i standardima, te u skladu s odednicama iz projekta.
Izvoditelj je u obvezi izraditi bitne detalje ugradbe.
Broj detalja određuje projektant te ih ovjerava prije izvođenja.
Materijali za ugradbu kamena (mortovi, ljepila i metalne spone) moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Spoj kamenih elemenata s ostalim elementima gdje je to nužno brtvi se trajno-elastičnim kitom u odgovarajućom tonu.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru dimenzija na objektu (gradilištu), izradu bitnih detalja ugradbe, nabavu ili izradu kamenih elemenata, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, radne skele, ugradbu kamena i materijal potreban za ugradbu, brtvljenje spojeva s drugim elementima trajno-elastičnim kitom, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju kamenorezačkih radova.
1. | Nabava kamenih elemenata dim. a/b/h=30-35/25-30/10-15cm, te izvesti blagi krovni svod. Kamen patina sive boje. Kameni elementi pravilnog oblika; polagati u vapnenom mortu ds=5 cm. Završno spojnice zapuniti cementnim mortom, te četkati čeličnim četkama. | m² | 19.15 |  | 0
2. | Nabava i ugradba kamenih rubnjaka dim.b/h=20/25cm/slobodno. Kamne patina sive boje od izloženosti suncu pravilnog oblika polaže se u cementni mort na tijelo rubnjaka. | m' | 18.07 |  | 0
3. | Nabava i polaganje kamene kaldrme u sloju h=20cm. Izvedeno kamenim elementima dim.a/b/h=20/20/20cm. Isto polagati na sloj pijeska nularice. Spojnice odnosno fuge zaliti cementnim mortom, te dersovati čeličnim četkama, a kamene elemente isprati i očistitit od cementnog morta. Za popločenje kamene kaldrme koristitit kamen patina sive boje. | m² | 33.81 |  | 0
4. | Nabava i polaganje kamena rubnjaka na mjesto rubnog popločenja krova vodospreme. Izvesti prethodno štemanje ruba stropne ploče b/h=25/5cm Lu=15,70m' Kamne rubnjak pravilnog oblika b/h/slobodno položiti u cementni mort. | m' | 15.7 |  | 0
5. | Nabava i polaganje kamenih ploča dp=5cm patina sive boje nepravilnog oblika. Polagati u cementni mort ds=5-10cm. Kamene ploče polagati približno spojnica na spojnicu sa mogućom fugom ds=3,00 cm. Međuspojnice dersovati cementnim mortom i čeličnim četkama. | m² | 4.04 |  | 0
III | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | kn
III | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | kn
IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | kn
V | SKELARSKI RADOVI |  |  |  | kn
| UKUPNO: |  |  |  | kn
B) | OBRTNIČKI RADOVI
I | RESTAURATORKI RADOVI |  |  |  | kn
II | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | kn
III | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | kn
| UKUPNO: |  |  |  | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn
B) | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | kn
| UKUPNO: |  |  |  | kn
| PDV 25%: |  |  |  | kn
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | kn
Projektant:
Milivoj Miletić d.i.g.