## Table 1
Prilog _
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Nabava i ugradnja rampe za parkiralište na Trgu kralja Tomislava u Drnišu - JN 28/23
R. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere |  | Količina | Jedinična cijena | Cijena bez PDV- a
1. | AUTOMATSKA RAMPA U KOMPLETU SA: - LETVA DUŽINE DO 4 m - SIGNALNA BLJESKALICA - UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA | kplt |  | 1 |  | 0
PONUDA UKLJUČUJE: IZRADA MAGNETNE PETLJE S OBJE STRANE RAMPE S ODGOVARAJUĆIM KONTROLERIMA, GSM MODUL ZA UPRAVLJANJE MOBITELOM, SPAJANJE, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U RAD. PONUDA NE UKLJUČUJE: GRAĐEVINSKE RADOVE PRILIKOM UGRADNJE MAGNETSKE PETLJE VEĆ JE TO OBVEZA NARUČITELJA
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: -DUŽINA LETVE SUKLADNO ŠIRINI ULAZA U PARKING (MAKSIMALNO 4m); - NAZIVNI NAPON NAPAJANJA MOTORA: 24V; -FREKVENCIJA OTVARANJA/ZATVARANJA: MINIMALNO 300 U JEDNOM SATU; -BRZINA OTVARANJA: DO 3 sekunde; -STUPANJ ZAŠTITE RAMPE: IP54; -RAD NA TEMPERATURAMA: OD -20 DO +60 °C.
Cijena bez PDV-a: |  | 0
Iznos PDV-a: |  | 0
Cijena s PDV-om: |  | 0
Izjavljujemo da smo proučili Poziv na dostavu ponuda iz kojeg prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi/troškovniku što potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.
U |  | , |  | 2023. godine
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis)
Napomena: Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.