## troškovnik
Sanacija nogostupa u Ulici Put Kaluna u Drnišu TROŠKOVNIK RADOVA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
Napomena: Preporuča se svim ponuditeljima da prije sastavljanja Ponude pregledaju stanje na terenu i po potrebi od ovlaštenog Predstavnika naručitelja radova zatraže dodatna pojašnjenja i sl.
STAVKE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Strojno uklanjanje-odsijecanje i čupanje korjenja stabla uz pojas nogostupa. Cijena stavke sadrži iskop, odsijecanje, čupanje korjenja, utovar u prijevozno sradstvo i odvoz na deponiju koju osigurava i podmiruje troškove zbrinjavanja izvoditelj radova.
| Obračun po komadu stabala | kom | 1
1.2. | Uzdužno pilanje asfalta s usitnjavanjem i uklanjanjem asf. kora. Uzdužna crta pilanja je na cijeloj dužini zahvata 50cm udaljena od predviđenog ruba nogostupa. Cijena stavke sarži pilanje, usitnjavanje asf. kora, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju koju osigurava i podmiruje troškove zbrinjavanja izvoditelj radova.
, | 66+0,5+0,5=67m1
| Obračun po m1 pilanja. | m1 | 67
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop uz ručnu pripomoć na cijeloj površini zahvata u tlu "B" kat. dubine 30cm. Cijena stavke sadrži iskop, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju koju osigurava i podmiruje troškove zbrinjavanja izvoditelj radova.
- Nogostup i dio kolnika: 66x2,2=145,2m2
- Prilazi: 20m2x2=40m2
| Obračun po m2 iskopa. | m2 | 185.2
2.2. | Uređenje temeljnog tla (posteljice) nakon iskopa izravnanjem površine na ravnost ±2cm i na zbijenost Ms≥60MPa mjereno kružnom pločom promjera 30cm. Cijena stavke sadrži izravnanje i nabijanje cijele površine..
| Obračun po m2 uređene posteljice. |  | 185.2
2.3. | Uređenje bermi i bankina promjenjive širine 20-80cm (zbog bliskog kamenog zida) ugradnjom drobljene kamene jalovine iz pozajmišta u sloju debljine 10cm u zbijenom stanju na Ms≥40MPa mjereno kružnom pločom promjera 30cm i na ravnost ±2cm. Poprečne nagibe prilagoditi uvjetima na terenu. Cijena stavke sadrži nabavu, dopremu i ugradnju drobljene kamene jalovine.
| Obračun po m1 uređene bankine. | m1 | 82
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. | BETONSKI RADOVI
3.1. | Ugradnja velikih tipskih betonskih rubnjaka dimenzija 15/25cm u polegnutom položaju na cijeloj dužini predviđenog nogostupa. Skošeni kraj rubnjaka treba biti 4cm iznad nivelete kolnika. Debljina betonskog temelja ispod umetnutih rubnjaka treba iznositi10cm, a ugrađuje se na prethodno pripremljenu posteljicu nogostupa. Cijena stavke sadrži ugradnju rubnjaka (rubnjaci se nalaze kod Naručitelja te će po potpisu ugovora biti predani odabranom Izvođaču) te nabavu, dopremu i ugradnju temeljnog betona klase C12/15, i sve predviđene radove s fugiranjem spojeva ujednačene širine 1cm.
| Obračun po m1 ugrađenih rubnjaka. | m1 | 66
3.2. | Nabava i ugradnja malih tipskih betonskih rubnjaka dimenzija 10/20cm na vanjskom rubu nogostupa na cijeloj dužini. Betonski temelj za rubnjake debljine 10cm ugrađuje se na prethodno pripremljenu posteljicu nogostupa. Visinu malog rubnjaka izvesti visočije od visine velikog rubnjaka za oko 2cm da bi poprečni nagib nogostupa prema glavnoj ulici iznosio oko 1,5%.
| Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka. | m1 | 69.5
BETONSKI RADOVI UKUPNO
4. | ZAVRŠNI RADOVI
4.1. | Ugradnja donjeg nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona krupnoće do 15mm u sloju deb. 15cm u zbijenom stanju na Ms≥60MPa mjereno kruž. pločom promjera 30cm, te na ravnost ±1cm. Cijena stavke sadrži nabavu, dopremu i ugradnju tampona.
- Nogostup i dio kolnika: 66x1,8=118,8m2
- Prilazi: 26m2x2=52m2
| Obračun po m2 iskopa u sraslom stanju. | m2 | 170.8
4.2. | Ugradnja tipskog betonskog opločnika sive boje dimenzija 20x30x6cm tako da duža stranica bude usporedna s glavnom ulicom, što znači u svemu prema ranije izvedenom nogostupu koji se ovim troškovnikom nastavlja. Ugrađuju se na sloj pijeska deb. 5cm, a spojevi se zapunjavaju kvarcnim sitnijim pijeskom uz nabijanjem vibro-žabom s gumenom papučicom uz ponavljanje do potpune ispunjenosti spojeva. Cijena stavke sadrži nabavu, dopremu i ugradnju svih navedenih materijala i opreme do potpunog završetka stavke.
66x1,20=79,2m2
| Obračun po m2 popločavanja. | m2 | 79.2
ZAVRŠNI RADOVI-POPLOČAVANJE UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. | BETONSKI RADOVI UKUPNO
4. | ZAVRŠNI RADOVI-POPLOČAVANJE UKUPNO
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
Siječanj 2024.godine
Sastavio: Ivan Pamuković, ing.građ.